## Sheet1
附件2
松潘县集中式供水出厂卫生监测情况表
填报单位（盖章） | [10 empty] | 填报日期： | 2019.08.6
乡镇以上集中供水单位名称 | 浑浊度 |  | 色度 |  | 臭和味 |  | 氨氨 |  | 消毒剂余量 |  | 总大肠菌群
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格
1水厂 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
2水厂 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
填报人：黄凯菊 联系电话： |  | 0837-7234781 |  |  |  |  | 单位负责人：
备注：1、每份水样检测结果应一次性上报原有已检测项目
2、水质检测合格的打：“√”标注，不合格的在相应档目填写具体数据；未进行水质检测的标注
3、消毒剂余量指测定余氧或二氧化碳等