松潘县饮用水卫生状况信息公开表											                      2020年第二季度

| 监测点（个） | 监测数（件） | 合格件数（件） | 合格率（%） | 不合格指标及标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 6 | 100 |  |  |

注： 1、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006).《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)执行。

2、监测水样类型指县市政供水。自建集中式供水的用户水龙头水。

3、检测指标为：菌落总数.总大肠菌群，色度，浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，耗氧量，氨氮等。											                                       松潘县疾病预防控制中心

2020年5月9日